## Sheet1
Midea RAC Exploded View
| Sale Model： | MCH4U-36AVH2
| Factory Model： | US1-KFR105W/BP3T4N1-520
| Product Name： | 62223-00532002
| Power Supply： | 208-230V~ 60Hz 1Phase |  | Export Time: | 2015-06-08 18:22:34
No. |  | Part Name | Quantity | Historic Part# | Modern Part# | Replacement Historic Part# | Replacement Modern Part#
1 |  | Rear net | 1 | 201248700280 | 12222200001122
2 |  | Sensor (T4 ambient temp) | 1 | 202301310075 | 11201007000143
3 |  | Condenser assembly | 1 | 2015571A0049 | 15822300A00009
3.1 |  | Input pipe assembly | 1 | 201657290044 | 15122300000483
3.2 |  | Condenser | 1 | #N/A | 15822300A00030
3.3 |  | Output pipe | 1 | 201657290037 | 15122300000482
4 |  | Sensor (T3 pipe temp) | 1 | 202301300111 | 11201007000006
4 |  | Sensor (T2B pipe temp) | 1 | 202301300421 | 11201007000007
5 |  | Big handle | 1 | 201257190112 | 12222300000169
6 |  | Rear right clapboard assembly | 1 | 201257190090 | 12222300000073
7 |  | Water collector | 1 | 201157190015 | 12122300000011
8 |  | Valve plate | 1 | 201257190105 | 12222300000208
9 |  | Chassis assembly | 1 | 2012571A0021 | 12222300A00017
10 |  | Front right clapboard assembly | 1 | 201248700056 | 12222200001993
11 |  | Air outlet grille | 1 | 201248700055 | 12222200001798
12 |  | Front panel | 1 | 201248700257 | 12222200001482
14 |  | Top cover assembly | 1 | 201257190096 | 12222300000198
15 |  | Axial flow fan | 1 | 201100320624 | 12100105000027
16 |  | Brushless DC Motor | 1 | 202400300051 | 11002015000342
17 |  | Supporter assembly of fan motor | 1 | 201275590219 | 12223000003685
18 |  | Left supporter | 1 | 201248700261 | 12222200001251
19 |  | Partition board assembly | 1 | 201257190130 | 12222300000013
20 |  | Cover of electronic control box | 1 | 201257190052 | 12222300000054
21 |  | Electronic control box assembly | 1 | 203357190092 | 17222300000196
21.1 |  | Inverter control board assembly | 1 | 201357190031 | 17122300000733
21.2 |  | Rectifier bridge | 1 | 202300500328 | 11201418000049
21.3 |  | Outdoor main control board assembly | 1 | 201357190091 | 17122300000393
21.4 |  | Support of electronic control plate | 1 | 201157390005 | 12122300000031
21.5 |  | Wire joint | 1 | 202301450157 | 17400401000084
21.5 |  | Wire joint | 1 | 202301450156 | 17400401000135
21.6 |  | Radiator | 1 | 202301901085 | 11203803000220
21.7 |  | Electronic installing box assembly | 1 | 201257190055 | 12222300000177
21.8 |  | Active PFC Module Subassembly | 1 | 201319901145 | 17122000008244
22 |  | Compressor | 1 | 201401500220 | 11103020000126 | #N/A | 11103020000361
23 |  | Crankcase electric heater | 1 | 202403101715 | 17402001000017
24 |  | Discharge temperature sensor assembly | 1 | 202448200000 | 11201007000246
25 |  | 4-Ways valve assembly | 1 | 201657290028 | 15422300000108
25.1 |  | Gas valve | 4 | 201600720091 | 15500204000008
25.2 |  | 4-Ways valve | 1 | 201600600124 | 15500216000012
25.3 |  | Pressure controller (high) | 1 | 202301820042 | 17400516000018
26 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657290018 | 15422300000082
26.1 |  | Liquid valve | 1 | 201600740091 | 15500208000018
26.2 |  | Electronic expansion valve assembly | 1 | 201601300658 | 15500213000046
27 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657290020 | 15422300000070
27.1 |  | Liquid valve | 1 | 201600740091 | 15500208000018
27.2 |  | Electronic expansion valve assembly | 1 | 201601300658 | 15500213000046
28 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657290021 | 15422300000054
28.1 |  | Liquid valve | 1 | 201600740091 | 15500208000018
28.2 |  | Electronic expansion valve assembly | 1 | 201601300658 | 15500213000046
29 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657290023 | 15422300000057
29.1 |  | Liquid valve | 1 | 201600740091 | 15500208000018
29.2 |  | Electronic expansion valve assembly | 1 | 201601300658 | 15500213000046
30 |  | Suction pipe assembly | 1 | 201657190421 | 15122300000432
30.1 |  | Pressure controller (low) | 1 | 202301820021 | 17400516000008
31 |  | Capillary assembly | 1 | 201657290009 | 15122300000461
32 |  | Accumulator cylinder | 1 | 201601000074 | 15500508000010
33 |  | Fix clamp of segregator | 1 | 201245000901 | 12222200001839
34 |  | PFC Inductor | 1 | 202301000523 | 11201101000014
35 |  | Magnetic Loop | 2 | 202301000020 | 11201103000001
36 |  | Clamp of front net | 10 | 201135110801 | 12122000006844
|  | Line set (1/4" - 3/8") |  | 220056009101 | #N/A
|  | Line set (1/4" - 1/2") |  | 220056009502 | #N/A
|  | Line set (3/8" - 5/8") |  | 220056009104 | #N/A
|  | 1/2”--3/8” Adapter |  | 2016560A0039 | 15111600000083
|  | 1/4”--3/8” Adapter |  | 201656000547 | 15111600000081
|  | 3/8”--1/2” Adapter |  | 201650290241 | 15500307000001
|  | 3/8”--1/2” Adapter |  | 201600390010 | 15500405000008
|  | 1/2”--5/8” Adapter |  | 201656000539 | 15111600000073