## Sheet1
Midea RAC Exploded View
| Sale Model： | MCH5U-48AVH2
| Factory Model： | US1-KFR140W/BP3T5N1-5A0
| Product Name： | 62223-00482703
| Power Supply： | 208-230V~ 60Hz 1Phase |  | Export Time: | 2015-06-08 18:21:01
No. |  | Part Name | Quantity | Historic Part# | Modern Part# | Remark
1 |  | Rear net | 1 | 2012487A0313 | 12222200001527
2 |  | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 202301390003 | 11201007000122
3 |  | Condenser assembly | 1 | 2015757A0144 | 15823000A00277
3.1 |  | Input pipe assembly | 1 | 201675790936 | 15123000004460
3.2 |  | Condenser | 1 | 2015757A0145 | 15823000A00338
3.2 |  | Condenser | 1 | 2015757A0143 | 15823000A00347
3.3 |  | Output pipe | 1 | 201675591150 | 15123000004523
4 |  | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 202450200331 | 11201007000011
4 |  | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 202301300496 | 11201007000142
5 |  | Big handle | 1 | 201257190141 | 12222300000039
6 |  | Rear right clapboard assembly | 1 | 201248700307 | 12222200001198
7 |  | Water collector | 1 | 201157190019 | 12122300000016
8 |  | Valve plate | 1 | 201257190132 | 12222300000015
9 |  | Chassis assembly | 1 | 2012487A0037 | 12222200001399
10 |  | Front right clapboard assembly | 1 | 201248700204 | 12222200001915
11 |  | Air outlet grille | 2 | 201275790250 | 12222200000317
12 |  | Front panel | 1 | 201248700201 | 12222200001808
14 |  | Top cover assembly | 1 | 201248300242 | 12222200001684
15 |  | Axial flow fan | 2 | 201100300045 | 12100105000035
16 |  | Brushless DC motor | 2 | 202400370026 | 11002015000253
17 |  | Supporter assembly of fan motor | 1 | 201248700245 | 12222200001451
18 |  | Left clapboard | 1 | 201248700203 | 12222200001891
19 |  | Partition board assembly | 1 | 201248700306 | 12222200001155
21 |  | Electronic control box assembly | 1 | 203357190123 | 17222300000255
21.1 |  | Inverter control board assembly | 1 | 201357190162 | 17122300000521
21.2 |  | Rectifier bridge | 1 | 202300500326 | 11201418000002
21.3 |  | Outdoor main control board assembly | 1 | 201357190161 | 17122300000434
21.4 |  | Support of electronic control plate | 1 | 201157190020 | 12122300000004
21.5 |  | Support of electronic control plate | 1 | 201157190018 | 12122300000003
21.6 |  | Radiator | 1 | 202301901271 | 11203803000300
21.7 |  | Electronic installing box assembly | 1 | 201257190144 | 12222300000005
22 |  | Compressor | 1 | 201401500330 | 11103020000113
23 |  | Crankcase electric heater | 1 | 202403101726 | 17402001000003
24 |  | Discharge temperature sensor assembly | 1 | 202448200000 | 11201007000246
25 |  | 4-Ways valve assembly | 1 | 201657190554 | 15422300000089
25.1 |  | Gas valve | 1 | 201600710712 | 15500204000049
25.2 |  | 4-Ways valve | 1 | 201600600124 | 15500216000012
26 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657190546 | 15422300000064
26.1 |  | Liquid valve | 1 | 201600700100 | 15500208000047
27 |  | liquid valve assembly | 1 | 201657190550 | 15422300000031
27.1 |  | Liquid valve | 5 | 201600700107 | 15500208000028
27.2 |  | Electronic expansion valve assembly | 5 | 201601300658 | 15500213000046
28 |  | Gas valve assembly | 1 | #N/A | 15422300000224
28.1 |  | Gas valve | 3 | 201600700106 | 15500204000021
28.1 |  | Gas valve | 2 | 201600700111 | 15500204000058
29 |  | Discharge pipe assembly | 1 | 201657190553 | 15122300000405
29.1 |  | Pressure controller (high) | 1 | 202301820038 | 17400516000020
30 |  | Suction pipe assembly | 1 | 201657190551 | 15122300000433
30.1 |  | Pressure controller (low) | 1 | 202301820021 | 17400516000008
31 |  | Terminal board assembly | 1 | 203357190127 | 17222300000166
31.1 |  | Terminal Installing Plate | 1 | #N/A | 12222300000288
31.2 |  | Terminal block | 1 | 202301400544 | 17400401000082
31.2 |  | Terminal block | 1 | 202301450157 | 17400401000084
31.2 |  | Terminal block | 1 | 202301450156 | 17400401000135
32 |  | Accumulator cylinder | 1 | 201601000656 | 15500508000009
33 |  | Fix clamp of segregator | 1 | 201248700067 | 12222200001566
34 |  | Copper nut | 3 | 201600320001 | 15500406000010
34 |  | Copper nut | 2 | 201600320002 | 15500406000012
34 |  | Copper nut | 5 | 201600320000 | 15500406000016
35 |  | Handle | 2 | 201148700009 | 12100702000047
36 |  | Clamp of front net | 16 | 201135110801 | 12122000006844
|  | Line set (1/4" - 3/8") |  | 220056009101 | #N/A
|  | Line set (1/4" - 1/2") |  | 220056009502 | #N/A
|  | Line set (3/8" - 5/8") |  | 220056009104 | #N/A
|  | 1/2”--3/8” Adapter |  | 2016560A0039 | 15111600000083
|  | 1/4”--3/8” Adapter |  | 201656000547 | 15111600000081
|  | 3/8”--1/2” Adapter |  | 201650290241 | 15500307000001
|  | 3/8”--1/2” Adapter |  | 201600390010 | 15500405000008
|  | 1/2”--5/8” Adapter |  | 201656000539 | 15111600000073
|  | PFC inductor |  | 202301000982 | 11201101000002