## Exploded view
Midea RAC Exploded View
MEHSU-12CHC2
| Sale Model： | MCA3U-12HRFN1-M(C)
| Factory Model： | CAUS1-KFR35Q/BP3N1Y-A3UC-W(CCA3U-12HRFN1-M(C))
| Product Name： | 62225-09221502
| Power Supply： | 208-230V~ 60Hz 1Phase |  | Export Time: | 2016-01-30 09:25:14
No. |  | Part Name | Quantity | Historic Part# | Modern Part# | Remark
2 |  | Water collector | 1 | 202242490004 | 12822500000017
3 |  | Wire box | 1 | 201142490001 | 12122500000022
4 |  | Evaporator assembly | 1 | #N/A | 15822500A00623
4.1 |  | Evaporator | 1 | #N/A | 15822500A00621
4.2 |  | Copper nut | 1 | 201600320002 | 15500406000012
4.3 |  | Output pipe assembly | 1 | 201642490087 | 15122500000226
4.4 |  | Input pipe assembly | 1 | 201642490088 | 15122500000277
4.4.1 |  | Copper nut | 1 | 201600320000 | 15500406000016
4.5 |  | Pipe temperature sensor assembly | 1 | 202301300226 | 11201007000070
5 |  | Evaporator hang board | 1 | 201242490009 | 12222500000093
6 |  | Base foam assembly | 1 | 202242490001 | 12822500000005
7 |  | Chassis assembly | 1 | 201242390003 | 12222500000224
8 |  | Hook II | 1 | 201280490483 | 12222500000191
9 |  | Hook I | 1 | 201280490482 | 12222500000192
10 |  | Hook Ⅳ | 1 | 201280490485 | 12222500000190
11 |  | Hook III | 1 | 201280490484 | 12222500000193
12 |  | Pipe fixing board assembly | 1 | 201142390001 | 12122500000330
13 |  | Evaporator fixing board | 1 | 201242490006 | 12222500000197
14 |  | Fan motor fixing base | 1 | 201242490008 | 12222500000199
15 |  | Asynchronous motor | 1 | 202400310120 | 11002015000069
16 |  | Centrifugal fan | 1 | 201100100855 | 12100103000089
17 |  | Ventilation ring | 1 | 201142490002 | 12122500000425
18 |  | Electronic control box assembly | 1 | 203342390109 | 17222500000027
18.1 |  | Electronic control box | 1 | 201242490005 | 12222500000165
18.2 |  | Insulation plate | 1 | 201142490005 | 12122500000029
18.3 |  | Main control board assembly | 1 | 201342390109 | 17122500000307
18.4 |  | Wire joint | 1 | 202301400256 | 17400401000075
18.6 |  | Clip | 1 | 201242800082 | 12200203000041
18.7 |  | Ambient temperature sensor assembly | 1 | 202301300836 | 11201007000283
19 |  | Cover of electronic control box | 1 | 201242490007 | 12222500000209
20 |  | Remote controller | 1 | #N/A | 17317000A05205
21 |  | Water level switch | 1 | 202301801048 | 17400511000015
22 |  | Drain pump | 1 | 202400600840 | 11001010000063
23 |  | Drain pump rubber washer | 1 | 202742490001 | 12622500000005
24 |  | Drain pump rubber washer II | 1 | 202742000405 | 12622500000003
25 |  | Drain pump installation base | 1 | 201242490002 | 12222500000352
26 |  | Drain pipe | 1 | 202742390002 | 12622500000012
27 |  | Drain connecting pipe | 1 | 201142400018 | 12100510000019
38 |  | Bracket of remote Controller | 1 | 2011550A4895 | 12117000A01962
43 |  | Accessory kit | 1 | 202880490003 | 12026200A00001
| Reference 2nd worksheet | Panel (T-MBQ4-03E) |  | #N/A | 22012900000097
|  | Air filter |  | 201185190003 | 12100204A00155
|  | Wired controller (120G2) |  | #N/A | 17317100A06365

## T-MBQ4-03E
Midea RAC Exploded View
| Sale Model： | New Cassette Panel 01
| Factory Model： | T-MBQ4-03E
| Product Name： | 62129-09221507
| Power Supply： | NA,NA |  | Export Time: | 2016-02-02 13:09:50
No. |  | Part Name | Quantity | Historic Part# | Modern Part#
|  | Panel assembly |  | #N/A | 22012900000097
1 |  | Display box assembly | 1 | 203342490049 | 17222500000328
2 |  | Indoor air inlet grille assembly | 1 | 201109991822 | 12112900000160
3 |  | Control box cover | 1 | 201142000447 | 12122500000343
4 |  | Filter assembly | 1 | 201142000443 | 12122500000222
5 |  | Louver | 4 | 201109991797 | 12112900000433
6 |  | Panel frame | 1 | 201109991823 | 12112900000220
7 |  | Terminal bearing of louver | 4 | 202209990002 | 12812900000024
8 |  | Cover assembly of installation plate | 1 | 201109991840 | 12112900000241
8.1 |  | Sponge | 1 | 202109980052 | 12412900000073
9 |  | Terminal bearing of louver | 4 | 202209990001 | 12812900000033
11 |  | Cover | 3 | 201109991841 | 12112900000091
12 |  | Grille clamp | 2 | 201142000446 | 12122500000057
13 |  | Louver motor | 1 | 202400210003 | 11002010000153
15 |  | Transmission shaft | 3 | 201109991835 | 12112900000190
15.1 |  | Cardan shaft | 2 | 201109980153 | 12122500000067
16 |  | Bearing base | 8 | 201109980152 | 12122500000097
17 |  | Hook assembly | 2 | 201109980149 | 12122500000094